Mairie de MOUSTIER en FAGNE

Grand Rue

59132 MOUSTIER EN FAGNE

Tél : 03 27 61 85 25

Email : mairie.moustierfagne@wanadoo.fr                                     Site : http://www.moustier-en-fagne.com

Blog salle des fêtes : http://salledesfetesdemoustierenfagne.unblog.fr/

Page Facebook: https://www.facebook.com/VillageDeMoustierEnFagne

Utilisation et fonctionnement du système d’alarme incendie.

En cas d’incendie, déclenchez le système d’alarme en appuyant sur les vitres des boitiers rouges.

Dans un premier temps, un message d’alerte sera diffusé suivi de la mise en route de l’alarme sonore.

Celle-ci fonctionnera pendant 5 minutes. L’arrêt sera automatique.

Aucune manipulation n’est requise au niveau de la centrale d’alarme.

La remise en état du ou des boitiers qui ont servi au déclenchement de l’alarme se fait avec la petite clé plastique disponible sur le trousseau de clés d’accès à la salle.

Tant que le ou les boitiers ne sont pas réarmés, la centrale n’est pas opérationnelle.

Vous trouverez, sur le plan situé en salle, le cheminement pour la sortie d’urgence.